
《深圳市生活饮用水二次供水管理规定》

社会公众意见一览表
	序号
	有关

单位/个人
	提出的意见和建议

	1
	夏海涛
	1. 供水规定修订是必要的。
很显然目前的供水管理规定因为颁布的很早，很多条款细则已适应不了目前的新形势、新要求例如（BIM系统建设、新材料、IOT技术方法的出现、末端水质的高要求、二次供水委托或归口管理等,都必须对规定进行修订。

	2
	
	2. 修订稿起草人的角度应做必要的调整。
修订稿（作者）的定位一会儿是行使政府职能、一会儿就又换位到供水企业的视角。
政府的定位就应该是始终处于方针政策制订、指导、监督的角色，供水企业就是企业的定位，现在的意见稿赋予供水企业的权限太大，为什么一个企业（供水企业）要管理约束制约另一个企业（物业管理、企业业主或业委会）的行为？二次供水水泵房的远程视频监控为什么一刀切要连到供水企业？如果是政府需要从安全或管理角度建设监控二次供水视频，那也是政府要求需要、委托供水单位建设维护管理，那也必须要说明是政府委托啊，就这样直接塞给供水企业，这是不是典型的政企不分呢？
我觉得政府花钱建远程视频不合适，现在让企业掏钱建设交由供水企业管理就是“巧取豪夺”，是政府在做让老百姓打疑问“？”的事儿。
是否联网，应该企业自愿，不能强行规定。
这个文件，应该是政府水务管理部门写，而不能由供水公司代笔，屁股决定脑袋。
 

	3
	
	3. 技术方案应该由专业人员进行认证与背书。
估计这个修订意见如果顺利通过的话，可能以下二点会成为热点话题：
（1）关于叠层加压：
这个技术在市场上应用很久，普及采用的也很广泛。在条例通过之前，我们希望水务署或司法局都可以应该进行广泛专业的认证，拿出科学的结论，在更高的维度、系统的看能不能用？要进行技术PK，数据支撑，不能供水部门一言堂，这个也牵涉到能源的综合有效利用、健康卫生饮用水等方面的问题、要不要发改委旁听？同时如果最好结果是现有的系统不能直接保留使用，那要有科学的合理的解决方案，因为这个条例带有示范效应的，会影响到国计民生。
（2）关于每年2次的水箱消毒与检测: 
这种规定无疑会增加老百姓的费用。这是深圳的规定，有无国际或国家法规或行业专业数据支撑？

	4
	
	4.条例的适用范围。
从内容看，目前条例的适用范围应该是深圳居民，更确切的说是适用住宅居民，充其量再增加部分商业，而不应该覆盖所有的工厂企业。
例如很多工业企业、商业企业员工成千上万，园区或大楼内都有自己的二次供水系统，一些早期设施设备是不满足条例要求的，例如数千方的地下水池或屋顶水箱，所使用的生活水池都不是独立的。
所以，应调整条例适用范围，适用于住宅居民供水，商业企业可参照执行。

	5
	
	5.另外，据我们了解，不少物业企业已经将住宅的二次供水设备设施转给了供水企业，业主也都实行了抄表到户。但二次加压的电费还没有切给供水企业很久了。需要尽快解决。

	6
	武迎建
	根据深圳市人民政府办公厅2018.12.29. 深府办函[2018]387号通知，《深圳市居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》正在开展，这是一件为深圳人民办大事、谋福利的好事，也是一场属于市场主体经济活动。根据中华人民共和国反垄断法（2022最新版本）第五条　国家建立健全公平竞争审查制度的条文：行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织在制定涉及市场主体经济活动的规定时，应当进行公平竞争审查。作为深圳市市民，我们不知道这项主体经济活动，是否进行了公平竞争审查。
2772 座二次供水加压泵房，约需资金55亿元，平均一座泵房198.4127万元，据说每年维修费还要3万元，据说大部分都是政府的资金投入。现有深圳市的水泵节能企业，可以采用合同能源管理的方法，不用深圳市人民政府一分钱，只要求收10年这2772座泵房能源节约费用作为补偿；请大家评判一下，这个市场主体经济活动是否合理。
在14届人大提出高质量发展的今天，在“碳达峰”“碳中和”正在努力实现中的今天，在绿色、低碳发展的今天，在中国走向世界经济大国的今天，作为深圳改革发展窗口的城市，这种节约能源的好方式、好方法，为什么无人过问？？？
深圳市水务局，深圳市水务集团是想为深圳人民做一些事情，能够规划、运筹五、六年，研究了各个供水标准、作了大量的铺垫工作，做出了不少好的方案，好的成绩。但是在泵房节能改造这个方面我个人感觉还是努力不够，按2007年水泵的《清水离心泵能效限定值及节能评价值》、2015年水泵的《石油化工离心泵能效限定值及能效等级》提出的“节能评价值”“能效等级”的概念来比较，现在市场上生产的水泵在水泵选择方面可能符合“节能评价值”，或者说符合能效等级在“能效1级”、“能效2级”之间，但在运行方面完全不符合“节能评价值”，或者说能效等级方面符合能效等级的要求，而节能企业融合自己的专利并结合其它节能技术组装的新型节能水泵能在“选择”和“运行”均符合国家关于能效的要求。当然新型节能泵还有很多其它的环保、安全、静音、省心、十年免维护、高质量、安装省钱、省时的优点，符合《节能法》这里不一一举例。



