《深圳市水文管理办法》（征求意见稿）

征求意见及采纳情况说明

| 序号 | 反馈意见情况 | 采纳情况 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理办法第三十三条：建议增加关于跨行政区域的河道水文监测站点的管辖权责划分问题。因跨行政区域的河道改造项目造成的水文监测设施设备损毁，河道断面改变等问题需要跨行政区域的水行政执法联动解决，特别是深圳河的建设项目关系到香港特别行政区的权责，需要更高层次的联动机制。 | 采纳， 见第三十三条 | 第三十三条明确的7个市级水文测站中，有6个站上下游十公里涉及跨市行政区域的问题，影响水文监测的涉水工程在市行政区域外的，由市水行政主管部门或市水文机构与相邻市（区）协调。 |
| 2 | 第七条“报市水行政主管部门批准后实施......”建议改成：报市水行政主管部门核定，并报省水行政主管部门核备。 | 不采纳 | 站网规划是根据市水文事业发展规划进行编制，水文事业发展规划编含有站网规划的总体方案并由市政府批准实施报省水文机构备案，因此，站网规划报告只需由市水行政主管部门根据水文事业发展规划要求进行审批。 |
| 3 | 第九条，建议补充资金到位情况，例如：年度资金已落实。 | 不采纳 | 本条只明确市级水文测站的建设（或改造更新）程序和投资渠道。年度资金是否落实，属于具体实施时的事项。 |
| 4 | 第十一条“专用水文测站投入使用前，应当报市水文机构组织验收”说法不当，水文设施验收属于水利工程验收中的法人验收，由建设单位（法人）来组织验收工作，市水文机构可作为列席单位参加。 | 应为第十二条，采纳，见第十二条 | 水文测站建设包含基础设施、技术装备、业务应用与服务三部分，一般专用站投产前，应经过一个汛期的试运行并组织竣工验收，竣工验收时应当有省水文机构或市水文机构参加。 |
| 5 | 第十八条“水文监测单位开展水文监测时......”建议补充水文监测单位在开展水文监测工作前的报批手续。 | 不采纳 | 本条明确要求从事水文监测的单位应当遵守的技术标准、规范和规程，水文职业道德和技术装备的技术要求，主要是加强事中和事后监管。如果要求在开展水文监测工作前履行报批手续，一是不符合水文现象具有随机性和突发性的特点，二是不符合国务院放管服精神。 |