深  圳  市  人  民  政  府

行政复议决定书

深府行复〔2018〕929号

申请人：深圳市××填埋场

法定代表人：李某，场长

委托代理人：黄某，该填埋场工作人员

被申请人：深圳市人居环境委员会

地址：深圳市福田区香蜜湖街道红荔西路8007号土地房产交易大厦

法定代表人：刘初汉，主任

委托代理人：徐奕琪，广东中熙律师事务所律师

委托代理人：刘畅，广东中熙律师事务所实习律师

申请人不服被申请人于2018年8月7日以深人环罚字[2018]第××1号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》作出的行政处罚决定，向本机关申请行政复议，本机关依法受理。被申请人向本机关提交了书面答复及有关证据和依据。本案现已审理终结。

申请人称：一、申请人渗滤液处理二厂项目由市建筑工务署负责建设，深圳市××总公司为该项目建设总承包单位。该项目于2017年9月28日完成工程竣工验收，质保期为两年。2018年4月8日和9日渗滤液处理二厂北侧边坡挡土墙外围出现污水渗漏是由于工程施工质量及设备质量问题引起，在两年质保承诺期限内应当由市建筑工务署承担主体责任。

二、申请人是市城管局下属直属单位，市城管局与市建筑工务署同为市政府组成部门，属于平级关系。因池体及排水管道渗漏导致污水外渗的环境问题，市城管局和申请人对市建筑工务署无处罚权。但市城管局和申请人在第一时间组织协调相关单位采取紧急措施处理，最大限度避免造成环境污染和安全事故，并及时将有关情况如实上报市政府，督促市建筑工务署全面实施整改。目前，市建筑工务署正加快渗漏设施修复和污染源治理工作，已完成两个沉淀池修补、室外污水井修复、氨吹脱应急污水池防腐层修补，正在进行总排水管牵引管施工。

三、被申请人对申请人申辩驳回理由不充分，被申请人未充分调查事件发生的具体原因，也并未充分考虑因工程施工质量终身责任制及其引发的环境问题应负连带责任的实际情况。

综上，因工程施工质量及设备质量问题造成环境污染，在项目质保期内应当由项目建设单位市建筑工务署承担主体责任，请求：撤销被申请人以深人环罚字[2018]第××1号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》作出的行政处罚决定。

被申请人答复称：一、被申请人对申请人作出的行政处罚决定认定事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，量罚适当。

（一）被申请人对申请人作出的行政处罚认定事实清楚，证据确凿充分。1. 申请人存在直接排放水污染物的违法行为。2018年4月16日，被申请人执法人员对申请人进行检查，发现申请人二期废水处理设施外渗滤液渗漏围堰破损，围堰内废水由破裂处溢流进入外环境。被申请人执法人员采集了申请人二期废水处理设施外渗滤液渗漏围堰破损处外排废水水样，根据2018年4月24日深圳市环境监测中心站出具的《监测报告》（报告编号：WSS2018/××1号）显示，申请人二期废水处理设施外渗滤液渗漏围堰破损处外排废水的化学需氧量浓度为113mg/L、氨氮浓度为115mg/L。2018年5月9日，被申请人执法人员对申请人进行再次检查，发现申请人二期废水处理设施外渗滤液渗漏围堰处有废水直接排入外环境，比4月16日的情况更加严重。被申请人执法人员采集了申请人泄露围堰直排口外排废水水样，根据2018年5月15日深圳市环境监测中心站出具的《监测报告》（报告编号：WSS2018/××2号）显示，申请人泄露围堰直排口外排废水的化学需氧量浓度为373mg/L、氨氮浓度为455mg/L。上述指标均已超过申请人持有的《广东省污染物排放许可证》（编号：××1）规定的排放限值（化学需氧量100 mg/L、氨氮25mg/L）。以上事实有《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、执法视频、《污染源废水采样原始记录表》、《监测报告》（编号：WSS2018/××1号、WSS2018/××2号）、事业单位法人证书、《广东省污染物排放许可证》（编号：××1）等证据为凭。2. 申请人排放的废水属于B类水污染物。根据《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准》（第五版）总则第十四条规定，化学需氧量、氨氮为B类水污染物，因此申请人存在直接排B类水污染物情形。3. 申请人位于××，属于特别控制区以外的区域。申请人的建设项目位于××，依据《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准》（第五版）总则第十三条的规定，××街道属于特别控制区以外区域。

（二）被申请人作出行政处罚决定的程序合法。2018年4月16日，被申请人两名执法人员到申请人处进行现场检查及采样，当场表明了身份并出示了执法证件，告知了申请人配合调查的义务和申请回避的权利，以上行为在《现场检查（勘验）笔录》（2018年4月16日）有申请人废水处理站站长孟某签字确认。5月15日，被申请人向申请人留置送达了《责令改正违法行为决定书》（深环法[2017]JZ2-××1号），责令申请人立即改正超标准排放污染物的行为。被申请人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条的规定。5月2日，被申请人依法对申请人超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为进行立案处理。被申请人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十四条的规定。5月9日，被申请人两名执法人员到申请人处进行现场检查及采样，以上行为在《污染源废水采样原始记录表》（2018年5月9日）、《调查询问笔录》（2018年5月14日）中有第三方见证人深圳市××总公司现场技术员刘某签字确认。5月15日，被申请人向申请人留置送达了《责令改正违法行为决定书》（深环法[2017]JZ2-××2号），责令申请人立即停止违法排放污染物的行为。被申请人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十三和三十七条的规定。被申请人经集体审议后认为4月16日与5月9日对申请人进行检查后发现的违法行为均是因同一时间在同一地点采样，且第一次下达《责令改正违法行为决定书》（深环法[2017]JZ2-××1号）是在5月9日检查之后，故对两案合并处理，择一重罚。6月22日，被申请人依法作出深人环听告字[2018]第××号《行政处罚听证告知书》并于6月29日留置送达申请人，告知其拟作出行政处罚决定的事实、理由和依据及其依法享有提出书面陈述、申辩及申请听证的权利。被申请人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十一、三十二和三十八条的规定。7月5日，申请人向被申请人提交了书面申辩报告，行使了陈述申辩权。被申请人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十一、三十二和四十二条的规定。被申请人经再次集体审议后于8月7日依法作出深人环罚字[2018]第××1号《行政处罚决定书》并于8月13日留置送达申请人。被申请人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十八、三十九和四十条的规定。

（三）被申请人作出行政处罚决定适用法律正确，量罚适当。首先，申请人直接排放水污染物的行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条之规定“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物”，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一款第（三）项的规定“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的”，被申请人应对申请人处十万元以上一百万元以下的罚款。其次，经核查，申请人近一年内受到被申请人三次以上行政处罚（案号分别为：深人环罚字[2017]第××1号、深人环罚字[2017]第××2号、深人环罚字[2018]第××2号），按照《实施标准》总则第九条第（1）项“违法者有下列情形之一，应提高一个档次处罚，符合最高处罚档次的，按照最高档次处罚：（1）近一年内受到环保部门2次以上行政处罚”的规定应提高一个档次处罚。综上，被申请人依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一款第（三）项、《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准》（第五版）总则第九条第（1）项、第十三条、第十四条、第六章§6.5裁量标准“利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管等方式排放水污染物、特别控制区以外区域、B类水污染物”的规定，对申请人作出罚款人民币捌拾万元整的处罚决定，适用法律正确，量罚适当。

二、申请人在《行政复议申请书》中提出的申辩理由不成立。

（一）申请人关于被申请人处罚决定认定对象错误的主张没有事实、法律依据。首先，申请人称其并非渗滤液处理二厂项目的总承包单位、建设单位与本案事实认定无关。被申请人认定申请人的违法行为是直接排放水污染物，与渗滤液处理二厂由谁总承包、由谁负责建设无关。其次，申请人为水污染物的实际排放者。申请人取得的《广东省污染物排放许可证》可知，申请人是渗滤液处理二厂的经营单位，也是被申请人的行政监管对象，为排污单位，应对其排污行为承担相应的行政责任。最后，申请人与市建筑工务署签订的民事合同不能排除其应承担的行政责任。申请人与市建筑工务署签订的关于质保承诺的协议系双方的民事合同，仅可对其民事责任的承担进行协商约定，但不能通过民事合同形式转移申请人应当承担的行政责任。如申请人认为系市建筑工务署的责任，可另行追偿。综上，申请人系本案中直接排放水染污物的实际排放者，且其与市建筑工务署签订的民事合同不能排除其应当承担的行政责任，被申请人以申请人作为被处罚对象并无不当。

（二）申请人发现问题后，及时上报市政府，并督促市建筑工务署全面实施整改的申辩理由是履行《责令改正违法行为决定书》确定的义务，不能作为减免处罚的理由。首先，申请人存在直接排放B类水污染物的违法行为,该行为一经实施即属违法。其次，被申请人在4月16日发现申请人存在水污染物溢流的违法行为后，5月9日再次检查发现申请人的违法行为不仅没有整改反而情节更加严重了。因此，被申请人于5月15日向申请人留置送达了《责令改正违法行为决定书》（深环法[2017]JZ2-××2号），责令申请人立即停止违法排放污染物的违法行为。申请人所采取的整改措施是在履行《责令改正违法行为决定书》规定的义务，不能作为减免处罚的理由。

综上，被申请人作出的处罚决定认定违法事实清楚，证据确凿充分，程序合法，适用法律正确，量罚适当，恳请对本处罚决定予以维持。

经查：2018年4月16日，被申请人执法人员到申请人处进行现场检查，发现申请人渗滤液处理二期设施外护坡底渗滤液渗漏围堰破损，围堰内渗滤液由破裂处溢流进入大小坑水库。执法人员对该渗滤液渗漏围堰破损处的外排废水进行采样，制作了《现场检查（勘察）笔录》，并将采样情况记录在《污染源废水采样原始记录表》。申请人废水处理站站长孟某在上述笔录和记录表上均签字确认。

2018年4月24日，深圳市环境监测中心站出具的《监测报告》（编号：WSS2018/××1号）显示，申请人渗滤液处理二期设施外渗滤液渗漏围堰破损处外排废水的化学需氧量浓度为113mg/L、氨氮浓度为115mg/L，超过了申请人持有的《广东省污染物排放许可证》规定的废水排放浓度限值。

2018年5月2日，被申请人认为申请人涉嫌不按排污许可证规定排污，对涉案违法行为予以立案。

2018年5月9日，被申请人执法人员对申请人进行再次检查，发现申请人渗滤液处理二期设施外护坡底渗滤液渗漏围堰处的拦截沙包出现缺口，废水直接排入外环境。执法人员对该股直排废水进行采样，并将采样情况记录在《污染源废水采样原始记录表》。

2018年5月14日，被申请人对第三方见证人深圳市××总公司现场技术员刘某进行询问，刘某称渗滤液处理二期工程于2017年11月15日通过验收移交申请人，其作为工程质保技术人员，主要负责工程质量维护，不负责巡查管理；因渗滤液处理二期存在渗漏点，故采取围堰堵截并回抽回处理设施的方式防止渗滤液渗漏；2018年5月9日采样时其在场，当时申请人渗滤液处理二期设施外渗滤液渗漏围堰处的拦截沙包被人为扒开，导致废水直接排入外环境。

2018年5月15日，深圳市环境监测中心站出具的《监测报告》（报告编号：WSS2018/××2号）显示，申请人渗滤液处理二期设施外渗滤液渗漏围堰直排口废水的化学需氧量浓度为373mg/L、氨氮浓度为455mg/L，超过了申请人持有的《广东省污染物排放许可证》规定的废水排放浓度限值。

2018年5月15日，被申请人作出深环法[2018]JZ2-××1号《深圳市人居环境委员会责令改正违法行为决定书》，责令申请人立即改正2018年4月16日超标排放污染的行为；作出深环法[2018]JZ2-××2号《深圳市人居环境委员会责令改正违法行为决定书》，责令申请人立即停止2018年5月9日违法排放污染物的行为，上述两份责令改正违法行为决定书均留置送达申请人。

2018年6月22日，被申请人将两案合并处理，作出深人环听告字[2018]第××号《深圳市人居环境委员会行政处罚听证告知书》，告知申请人拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知其依法享有陈述、申辩以及要求听证的权利。 2018年6月29日，被申请人将该处罚听证告知书留置送达申请人。

2018年8月7日，被申请人经集体审议，作出深人环罚字[2018]第××1号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》，认定申请人存在利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管等方式排放污染物的违法行为，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项的规定，依据《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准（第五版）》总则第九条第（1）项和第六章6.5的裁量标准，对申请人处以罚款捌拾万元。2018年8月13日，申请人将该处罚决定书留置送达申请人。申请人不服该行政处罚决定，遂申请行政复议。

另查：申请人持有《广东省污染物排放许可证》（编号：××2）载明：单位名称为深圳市××填埋场（二期），排污种类为废水、废气污染物，水污染物排污口编号为FS-XP001，废水排放执行标准为生活垃圾填埋污染控制标准（GB16889-2008）表二排放限值，该控制标准表二排放限值规定化学需氧量的排放浓度限值为100mg/L、氨氮的排放浓度限值为25mg/L。

被申请人分别于2017年9月25日、2017年10月20日和2018年2月2日对申请人作出深人环罚字[2017]第××1号、深人环罚字[2017]第××2号和深人环罚字[2018]第××2号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》等三次行政处罚。

本机关认为：《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条规定：“禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。”《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第（三）项规定：“企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，尚不构成犯罪的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他有关部门将案件移送公安机关，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留：……（三）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的；”《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》第五条第一款规定：“《环境保护法》第六十三条第三项规定的通过暗管、渗井、渗坑、灌注等逃避监管的方式违法排放污染物，是指通过暗管、渗井、渗坑、灌注等不经法定排放口排放污染物等逃避监管的方式违法排放污染物”。本案，申请人已设置法定废水排放口，被申请人对申请人进行现场检查发现，2018年4月16日申请人渗滤液处理二期设施外渗滤液渗漏围堰内废水由破裂处溢流进入外环境，2018年5月9日申请人渗滤液渗漏围堰内废水由缺口处直接排入外环境。申请人渗滤液渗漏围堰内废水在两次检查中均未经法定排放口排放，且两次排入外环境的废水分别经被申请人采样监测，其中化学需氧量和氨氮浓度均超过了申请人持有的《广东省污染物排放许可证》规定的排放浓度限值。因此，被申请人认定申请人存在利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管等方式排放污染物的违法行为，事实清楚，证据确凿。被申请人依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一款第（三）项的规定并结合裁量标准作出罚款捌拾万元的行政处罚决定，并无违法或不当，依法应予维持。

关于申请人主张废水排入外环境是因工程施工质量与设备质量问题造成，应由项目建设单位市建筑工务署承担主体责任，而非申请人承担的问题。本机关认为，申请人为《广东省污染物排放许可证》（编号：××2）的持证单位。作为排污单位，申请人有依法排放水污染物的义务，其与市建筑工务署之间关于质保承诺方面的民事约定并不能免除其应当承担的上述义务与行政责任。因此，本机关对申请人的主张不予采信。

另，本机关注意到，在深人环罚字[2018]第××1号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》所载的“上述指标将超过你单位持有的《广东省污染物排放许可证》（编号：××1）规定的排放浓度限值（化学需氧量100mg/L、氨氮25mg/L）”内容中，《广东省污染物排放许可证》编号存在错误，又鉴于申请人一期和二期分别持有编号为××1和××2的《广东省污染物排放许可证》，上述两份许可证均载明废水排放执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放限值，申请人一、二期废水排放执行标准保持一致，该错误并不影响申请人违法事实的认定，故本机关予以指正。

综上，根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第（一）项的规定，本机关作出复议决定如下：

维持被申请人深圳市人居环境委员会于2018年8月7日以深人环罚字[2018]第××1号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》作出的行政处罚决定。

本复议决定书一经送达，即发生法律效力。申请人如对本复议决定不服，可自收到复议决定书之日起十五日内向深圳市盐田区人民法院提起诉讼。

深圳市人民政府

2018年12月28日