深  圳  市  人  民  政  府

行政复议决定书

深府行复〔2018〕928号

申请人：深圳市××填埋场

法定代表人：李某，场长

委托代理人：黄某，该填埋场工作人员

被申请人：深圳市人居环境委员会

地址：深圳市福田区香蜜湖街道红荔西路8007号土地房产交易大厦

法定代表人：刘初汉，主任

委托代理人：徐奕琪，广东中熙律师事务所律师

委托代理人：刘畅，广东中熙律师事务所实习律师

申请人不服被申请人于2018年8月7日以深人环罚字[2018]第××1号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》作出的行政处罚决定，向本机关申请行政复议，本机关依法受理。被申请人向本机关提交了书面答复及有关证据和依据。本案现已审理终结。

申请人称：一、申请人渗滤液处理二厂项目由市建筑工务署负责建设，深圳市××总公司为该项目建设总承包单位。该项目于2017年9月28日完成工程竣工验收，质保期为两年。2018年4月8日和9日渗滤液处理二厂附近××水库氨尾气超标是由于工程施工质量及设备质量问题引起，在两年质保承诺期限内应当由市建筑工务署承担主体责任。

二、申请人是市城管局下属直属单位，市城管局与市建筑工务署同为市政府组成部门，属于平级关系。因氨吹脱风管泄露导致氨尾气超标等环境问题，市城管局和申请人对市建筑工务署无处罚权。但市城管局和申请人在第一时间组织协调相关单位采取紧急措施处理，最大限度避免造成环境污染和安全事故，并及时将有关情况如实上报市政府，督促市建筑工务署全面实施整改。市建筑工务署已于2018年5月15日完成氨吹脱风管修复工作，共计修复25处漏点。

三、被申请人对申请人申辩驳回理由不充分，被申请人未充分调查事件发生的具体原因，也并未充分考虑因工程施工质量终身责任制及其引发的环境问题应负连带责任的实际情况。

综上，因工程施工质量及设备质量问题造成环境污染，在项目质保期内应当由项目建设单位市建筑工务署承担主体责任，请求：撤销被申请人以深人环罚字[2018]第××1号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》作出的行政处罚决定。

被申请人答复称：一、被申请人对申请人作出的行政处罚决定认定事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，量罚适当。

（一）被申请人对申请人作出行政处罚认定事实清楚，证据确凿。1. 申请人存在超过大气污染物排放标准排放大气污染物的违法行为。首先，申请人持有的《广东省污染物排放许可证》规定，申请人所排废气系执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级“新改扩建”的标准值，即氨的排放浓度限值为1.5mg/m3。其次，被申请人执法人员于2018年4月8日夜间至次日凌晨到申请人处进行现场检查，并对其××水库坝处、西北面场界处分别进行了废气监测。根据《监测报告》（编号：WQJ2018/××号）显示，申请人××水库坝处：4月8日23:20-4月9日00:20期间氨浓度为3.43 mg/m3、4月9日02:00-03:00期间氨浓度为3.54 mg/m3、4月9日04:55-05:55期间氨浓度为3.10 mg/m3，前述指标均超过了《广东省污染物排放许可证》规定的排放限值。以上事实有《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》、执法视频、《原始记录》（编号：WQJ2018/××号）、《监测报告》、《广东省污染物排放许可证》等证据为证。2. 申请人排放的废气属B类大气污染物，且超标1倍以上1.5倍以下。首先，《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准（第五版）》总则第十四条规定“在《有毒有害大气污染物名录》未公布实施之前，现有国家和地方污染物排放标准中规定的大气污染物视为B类大气污染物”。本案中，申请人排放废气中所含氨这一气体，按照前述规定应认定为B类大气污染物。其次，申请人××水库坝处氨的浓度分别为3.43 mg/m3、3.54 mg/m3、3.10 mg/m3，结合申请人持有的《广东省污染物排放许可证》中对氨排放浓度限值为1.5 mg/m3的规定可知，前述指标均超过大气污染物排放标准1倍以上1.5倍以下。

（二）被申请人作出行政处罚决定的程序合法。2018年4月8日至9日，被申请人两名执法人员到申请人处进行现场检查，并对其××水库坝处、西北面场界处分别进行了废气监测，并由深圳市环境监测中心站出具了《监测报告》。4月24日，被申请人两名执法人员对申请人作业站站长罗某进行了调查询问并承认存在大气污染物超标排放的违法行为。现场检查和调查询问前，执法人员当场表明了身份，告知了申请人配合调查的义务和申请回避的权利，以上事实在《现场检查（勘察）笔录》和《调查询问笔录》中有罗某签字确认。5月15日，被申请人向申请人留置送达了《责令改正违法行为决定书》（深环法[2018]JZ2-××号）,责令其立即改正超标准排放污染物的违法行为。被申请人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十三和三十七条的规定。4月20日，被申请人依法对申请人超标排放大气污染物的违法行为进行立案处理。被申请人的行为符合《环境行政处罚办法》第二十四条的规定。6月27日，被申请人两名执法人员对申请人进行了补充调查。被申请人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十七和三十八条的规定。6月29日，被申请人依法作出深人环听告字[2018]第××号《行政处罚听证告知书》并于7月5日留置送达申请人，告知申请人拟作出行政处罚决定的事实、理由和依据及其依法享有的陈述、申辩及申请听证的权利。11日，申请人向被申请人提交了《陈述申辩书》及相关材料，行使了陈述、申辩的权利。被申请人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十一、三十二和四十二条的规定。8月7日，被申请人审查全部案卷材料并经第六次法制审查会议讨论后依法作出《处罚决定书》，并于13日留置送达申请人。被申请人的行为符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十八、三十九和四十条的规定。

（三）被申请人作出行政处罚决定适用法律正确，量罚适当。1. 申请人超标排放大气污染物的行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条“企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求”的规定，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（二）项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的”的规定，被申请人应当对申请人处以十万元以上一百万元以下的罚款。2. 根据《行政处罚决定书》（深人环罚字[2017]第××1号、深人环罚字[2017]第××2号、深人环罚字[2018]第××2号）可知：申请人近一年内受到环保部门三次以上行政处罚，按照《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准（第五版）》总则第九条第（1）项的规定，被申请人应对其提高一个档次处罚。3. 被申请人经集体审议和法制审查会议讨论后认为，申请人超标排放大气污染物系由于设施故障导致，且未对环境造成较大影响，符合《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准（第五版）》总则第六条第（2）项的规定，决定对其降低一个档次处罚。4. 申请人位于非环境敏感区，被申请人依据《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准（第五版）》第七章§7.3.1 裁量标准对应“非环境敏感区、B类大气污染物、超标1倍以上1.5倍”的规定，应对申请人处以罚款贰拾万元整。

二、申请人在行政复议申请书中的申辩理由不能成立。

（一）申请人关于被申请人处罚决定认定对象错误的主张没有事实、法律依据。首先，申请人称其并非渗滤液处理二厂项目的总承包单位、建设单位与本案事实认定无关。被申请人认定申请人的违法行为是超过大气污染物排放标准排放大气污染物，与渗滤液处理二厂由谁总承包、由谁负责建设无关。其次，申请人已明确承认其系超标废气的实际排放者。申请人取得的《广东省污染物排放许可证》可知，申请人是渗滤液处理二厂的经营单位，也是被申请人的行政监管对象，为排污单位。且申请人作业站站长罗某在《调查询问笔录》中陈述“……主要是我们渗滤液处理二期废气氨吹脱处理工艺处理不达标造成的”，前述笔录有罗某签字确认。由此可知，申请人已明确承认其存在超标排放大气污染物的违法行为，按照《中华人民共和国大气污染防治法》的规定应予处罚。最后，申请人与市建筑工务署签订的民事合同不能排除其应承担的行政责任。申请人与市建筑工务署签订的关于质保承诺的协议系双方的民事合同，仅可对其民事责任的承担进行协商约定，但不能通过民事合同形式转移申请人应当承担的行政责任。如申请人认为系市建筑工务署的责任，可另行追偿。综上，申请人系本案中超标废气的实际排放者，且其与市建筑工务署签订的民事合同不能排除其应当承担的行政责任，被申请人以申请人作为被处罚对象并无不当。

（二）申请人立即采取紧急处理措施是在履行《责令改正违法行为决定书》确定的义务，不能作为减免处罚的理由。被申请人于5月15日向申请人送达的《责令改正违法行为决定书》中,已明确要求申请人立即改正超标准排放污染物的违法行为，申请人在收到后所采取的紧急处理措施是在履行《责令改正违法行为决定书》规定的义务，不能作为减免处罚的理由。

（三）申请人辩称被申请人未充分调查事件发生原因与事实不符。首先，根据《立案审批表》、《现场检查（勘察）笔录》及《调查询问笔录》等证据可知，被申请人在发现申请人的违法行为之后进行了立案和调查，并根据收集的证据进行了集体讨论，不存在未充分调查的情况。其次，被申请人在收到申请人提交的《陈述申辩书》后，作出处罚决定前进行了集体审议和法制审查会议讨论，认为申请人超标排放大气污染物系由于设施故障导致且并未对环境造成较大影响，决定对其降低一个档次处罚。由此可知，申请人关于被申请人未充分考虑其废气超标排放实际情况的主张没有事实依据。

综上，被申请人作出的处罚决定认定违法事实清楚，证据确凿充分，程序合法，适用法律正确，量罚适当，恳请对本处罚决定予以维持。

经查：2018年4月8日夜间至4月9日凌晨，被申请人执法人员到申请人处进行现场检查，监测人员对在申请人靠近××河一侧即××水库坝处和靠近××一侧即西北面场界处分别进行了废气监测。监测人员邓某、梁某和申请人作业站站长罗某均在《废气无组织排放采样原始记录表》上签字确认。

2018年4月11日，深圳市环境监测中心站出具的《监测报告》（编号：WQJ2018/××号）显示，申请人××水库坝处：4月8日23:20至4月9日00:20期间氨浓度为3.43 mg/m3、4月9日02:00至03:00期间氨浓度为3.54 mg/m3、4月9日04:55至05:55期间氨浓度为3.10 mg/m3，超过了申请人持有的《广东省污染物排放许可证》规定的氨排放浓度限值。

2018年4月20日，被申请人认为申请人涉嫌不按排污许可证规定排污，对涉案违法行为予以立案。

2018年4月24日，被申请人对申请人作业站站长罗某进行调查询问，罗某确认由于渗滤液处理二期废气氨吹脱处理工艺处理不达标造成废气氨浓度超过排放限值的问题。

2018年5月15日，被申请人作出深环法[2018]JZ2-××号《深圳市人居环境委员会责令改正违法行为决定书》，责令申请人立即改正超标准排放污染物的行为，并将该责令改正违法行为决定书留置送达申请人。

2018年6月27日，被申请人对申请人进行补充调查，申请人作业站站长罗某称其于2018年4月8日参与了被申请人开展的夜间废气监测，并确认因在申请人靠近××河一侧厂界外一米处无法设置监测点位，被申请人将监测点位设在××水库大坝北侧桥体一侧，该点位在申请人厂界内，距离申请人厂界4至5米。氨浓度超标问题已完成整改。

2018年6月29日，被申请人作出深人环听告字[2018]第××号《深圳市人居环境委员会行政处罚听证告知书》，告知申请人拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知其依法享有陈述、申辩以及要求听证的权利。 2018年7月5日，被申请人将该处罚听证告知书留置送达申请人。

2018年8月7日，被申请人经集体审议，作出深人环罚字[2018]第××1号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》，认定申请人存在超过大气污染物排放标准排放大气污染物的违法行为，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（二）项的规定，依据《深圳市环境行政处罚裁量权实施标准（第五版）》第七章7.3.1的裁量标准，对申请人处以罚款贰拾万元。2018年8月13日，申请人将该处罚决定书留置送达申请人。申请人不服该行政处罚决定，遂申请行政复议。

另查：申请人持有的《广东省污染物排放许可证》载明：“排污种类：废水、废气污染物”，废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级“新改扩建”标准值，主要污染物有氨、硫化氢和臭气浓度等，其中氨的排放浓度限值为1.5 mg/m3。

被申请人分别于2017年9月25日、2017年10月20日和2018年2月2日对申请人作出深人环罚字[2017]第××1号、深人环罚字[2017]第××2号和深人环罚字[2018]第××1号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》等三次行政处罚。

本机关认为：根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条和第九十九条第（二）项的规定，排污单位向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准。本案，被申请人经现场检查和监测发现，申请人靠近××河一侧××水库坝处三个时段无组织排放废气氨浓度分别为3.43mg/m3、3.54 mg/m3和3.10 mg/m3，均超过申请人持有的《广东省污染物排放许可证》规定的1.5mg/m3的排放限值，申请人在调查询问中亦对上述事实予以确认。因此，被申请人认定申请人存在超过大气污染物排放标准排放大气污染物的违法行为，事实清楚，证据确凿。鉴于申请人超标排放大气污染物系设施故障导致，但近一年内已受到被申请人三次行政处罚，被申请人依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（二）项的规定并结合裁量标准作出罚款贰拾万元的行政处罚决定，并无违法或不当，依法应予维持。关于申请人主张废气氨浓度超标是因工程施工质量与设备质量问题造成，应由项目建设单位市建筑工务署承担主体责任，而非申请人承担的问题。本机关认为，申请人作为排污单位，有按照大气污染物排放标准排放大气污染物的义务，其与市建筑工务署之间关于质保承诺方面的民事约定并不能免除其应当承担的上述义务与行政责任。因此，本机关对申请人的主张不予采信。综上，根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第（一）项的规定，本机关作出复议决定如下：

维持被申请人深圳市人居环境委员会于2018年8月7日以深人环罚字[2018]第××1号《深圳市人居环境委员会行政处罚决定书》作出的行政处罚决定。

本复议决定书一经送达，即发生法律效力。申请人如对本复议决定不服，可自收到复议决定书之日起十五日内向深圳市盐田区人民法院提起诉讼。

深圳市人民政府

2018年12月28日