深  圳  市  人  民  政  府

行政复议决定书

深府行复〔2020〕772号

申请人：××文化体育发展有限公司坪山分公司

被申请人：深圳市生态环境局坪山管理局

地址：深圳市坪山区坪山街道金牛西路16号华瀚科技工业园华瀚科技大厦7楼

负责人：姜振业，局长

申请人不服被申请人于2020年5月21日以深坪环责改字[2020]××号《责令改正违法行为决定书》作出的具体行政行为，向本机关申请行政复议，本机关依法受理。被申请人向本机关提交了书面答复及作出该具体行政行为的证据、依据和其他有关材料，本案现已审理终结。

申请人称：一、空调机组引起环境噪声系建设阶段未执行设计标准所。2018年2月28日，深圳市××工程设计顾问单位有限公司出具的《通风空调设计说明》显示，本项目应选用“低噪声制冷、空调及通风设备，降低设备自身噪声、振动水平”。但现场实际安装的空调主机是大功率螺杆式风冷模块冷水机组（333KW/台），大负荷时噪音达91.9分贝，平时82.3分贝，不符合设计要求，因此，上述空调机组引起环境噪声系建设阶段未执行设计标准所致。

二、申请人并非本项目的产权人、建设单位、维保单位，仅是代管单位。2018年9月，申请人与深圳市坪山区文体旅游局签订《坪山文化中心北区社会化运营项目服务合同》（以下简称“代运营协议”），约定深圳市坪山区文体旅游局委托申请人运营坪山文化中心北区项目（以下称“本项目”）。2019年8月19日，深圳市坪山区文化广电旅游体育局、深圳市坪山区建筑工务署、深圳坪山××房地产有限公司、申请人协商签署《深圳坪山文化中心项目北区移交协议》（以下筒称“移交协议”），约定本项目自2019年8月19日起移交申请人并由深圳坪山××房地产有限公司承担本项目的维保责任，并对物业附件四《需要整改问题清单》所列物业查验问题进行整改，在《需要整改问题清单》第407项及第414项中，各方已确认项目存在“书城屋顶风冷螺杆式冷水机组，现场未与设备基础固定”、“五层会议中心屋顶风冷模块式机组，现场未与设备基础固定”之问题。根据代运营协议，申请人仅承担本项目建成、移交后的维修、维护责任，而上述空调机组引起环境噪声为建设阶段未按照设计要求执行所致，为建设阶段遗留的问题，在申请人接收项目、承接查验时也发现相关问题，并已明确由代建单位深圳坪山××房地产有限公司承担整改责任，本项目产权单位坪山文体局、建设单位坪山区建筑工务署对代建单位的整改工作负责。申请人仅为代管单位，并未参与本项目的建设，建设阶段遗留问题的整改由项目的所有权人及代建单位负责，依法不应由申请人对行政决定书中提及的行政后果承担责任。

三、空调机组并非引起噪声的唯一来源。被申请人委托××测试集团深圳有限公司出具的编号为 NO.MOBVD02E64738555的《检测结果》显示，在××花园14栋1402号房阳台外一米处测得昼间背景值为59.7分贝、在××花园14栋1802号房阳台外一米处测得昼间背景值为54.3分贝、在××花园15栋1702号房阳台外一米处测得昼间背景值为59.4分贝，而根据《社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008》2类标准限值为昼间60分贝。可见，上述三处检测点的噪声背景值已经处于较高位置，空调机组并非噪声的唯一来源，结合现场实际情况，难以得出系空调机组发出的噪声导致检测点位噪声超标的结论。

综上所述，被申请人作出“责令改正违法行为决定”错误，严重侵害了申请人的合法权益，请求撤销被申请人作出的深坪环责改字[2020]××号《责令改正违法行为决定书》。

被申请人答复称：申请人作为营业性文化娱乐场所的经营者和管理者，未按规定配置有效的环境噪声污染防治设施，造成环境噪声污染，被申请人依法责令申请人立即改正违法行为，符合法律规定，请求复议机关依法驳回复议申请。具体答复意见如下：

一、被申请人有权对申请人的违法行为作出行政处罚。申请人所在地为深圳市坪山区坪山街道，属被申请人管辖范围。根据《噪声防治条例》第六条、第六十八条的规定，被申请人有权对其进行执法检查，并责令其改正违法行为。

二、申请人的违法行为事实清楚，证据充分。2020年5月13日，被申请人执法人员对深圳市坪山区坪山街道书城噪声问题进行现场检查，发现书城楼顶空调吹风机正在运行，有噪声产生。经查，申请人是书城的运营方。被申请人委托××测试集团股份有限公司检测人员分别在书城风机组外一米处、××花园14栋1402号房阳台外一米处、××花园14栋1802号房阳台外一米处、××花园15栋1702号房阳台外一米处四个点进行噪音检测。2020年5月21日，被申请人获得检测报告（报告编号 MOBVD002E64738555a），报告结果显示:××花园14栋1402号房阳台外一米处（检测结果为:64dB（A））昼间噪声检测结果超过《社会生活环境噪声排放标准》（B22337-2008）2类标准限值（昼间60dB（A））。申请人的上述行为违反了《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》（以下称“《噪声防治条例》”）第五十二条的规定，商业经营场所和营业性文化娱乐场所安装使用空调冷却塔、抽风机、发电机、水泵、音响等产生噪声的设备、设施的，应当按照规定配置有效的噪声污染防治设施，防止环境噪声污染。申请人的违法行为事实清楚，证据充分。

三、被申请人作出《责改决定书》的程序合法。被申请人于2020年5月13日委托××测试集团股份有限公司在书城风机边界布设四个测点进行噪音检测。2020年5月14日，检测机构签发检测报告（报告编号 MOBVD02E6738555a），结果显示××花园14栋1402号房阳台外一米处（检测结果为:64dB（A））昼间噪声检测结果超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值（昼间60dB（A））。2020年5月21日，被申请人执法人员获取检测报告，并于当日向申请人下达《责改决定书》，责令立即改正违法行为。被申请人严格按照《行政处罚法》和《环境行政处罚办法》的规定开展执法检查，作出《责改决定书》的程序合法。

四、被申请人作出《责改决定书》适用法律正确。检测报告结果显示:××花园14栋1402号房阳台外一米处（检测结果为:64dB（A））昼间噪声检测结果超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值（昼间60db（A）），违反了《噪声防治条例》第五十二条的规定，应按照《噪声防治条例》第七十七条第（一）项的规定查处，因此，被申请人作出《责改决定书》适用的法律正确。

五、申请人请求撤销《责改决定书》的理由不成立。（一）申请人称空调机组引起环境噪声系建设阶段未执行设计标准所致，申请人并非项目的产权人、建设单位、维保单位，仅是代管单位，依法不应由申请人对行政决定书中提及的行政后果承担责任的理由不成立。《环境保护法》第五条规定:环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。“损害担责”是环境保护基本原则之一，谁造成损害，谁承担责任。即便如申请人称，空调机组引起环境噪声系建设阶段未执行设计标准所致，但未执行设计标准并不会直接造成噪声污染。申请人运行不符合设计标准的空调系统，是造成噪声污染的直接原因。根据《噪声防治条例》第五十三条第一款的规定，商业经营场所和营业性文化娱乐场所的经营者和管理者，应当加强对经营活动产生噪声的管理和控制，遵守法律、法规规定的营业时间，防止产生噪声干扰周围环境。申请人作为坪山文化中心北区社会化运营项目的经营者和管理者，依法应承担对经营活动产生噪声的管理和控制的义务，防止产生噪声干扰周围环境。但是申请人并未依法履行相关义务，未按规定配置有效的环境噪声污染防治设施，造成环境噪声污染，违反了《噪声防治条例》第五十二条的规定，依法应承担《噪声防治条例》第七十七条第（一）项的规定法律责任，被申请人对其下达《责改决定书》，责令其改正违法行为，符合法律规定。另外，申请人作为坪山文化中心北区社会化运营项目的经营者和管理者，空调运行能够保证其常年正常营业，并可为其消费者群体创造良好的消费环境，申请人实际管理空调运行并因此受益。申请人作为空调运行的受益人，对空调运行产生的噪声污染承担防治责任，是权利与义务相统一的具体体现，符合社会规律。

（二）申请人称根据检测报告显示，××花园的三处检测点的噪声背景值已经处于较高位置，空调机组并非噪声的唯一来源，结合现场实际情况，难以得出系空调机组发出的噪声导致检测点位噪声超标的结论理由不成立。根据《社会生活环境噪声排放标准》（B22337-2008）第5.7条测量结果修正的规定，噪声测量值与背景噪声值相差在3-10db（A）之间时，噪声测量值与背景值的差值取整后，按测量结果修正表进行修正。检测报告显示，××花园14栋1402号房阳台外一米处测量值为65.3dB（A），背景值为59.7dB（A），修正结果值为64dB（A）；××花园14栋1802号房阳台外一米处测量值为57.5dB（A），背景值为54.3dB（A），修正结果值为54dB（A）；××花园15栋1702号房阳台外一米处测量值为62.8dB（A），背景值为59.4dB（A），修正结果值为60dB（A）。检测报告的测量结果值严格按照测量结果修正表修正，××花园14栋1402号房阳台外一米处（检测结果为:64dB（A））昼间噪声检测结果超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值（昼间60dB（A）），违反了《噪声防治条例》第五十二条的规定，被申请人对其下达《责改决定书》，责令其改正违法行为，符合法律规定。

综上，被申请人作出的深坪环责改字[2020]××号《责令改正违法行为决定书》事实清楚、证据充分、程序合法、适用法律正确，请求复议机关驳回申请人的复议请求。

经查：2020年5月13日，被申请人执法人员对深圳市坪山区坪山街道书城（申请人是该书城的运营方）噪声问题进行现场检查，发现书城楼顶空调风机组正在运行，有噪声产生。当日，被申请人委托××测试集团股份有限公司检测人员分别在涉案书城风机组外一米处，书城相邻的××花园14栋1402号房阳台外一米处、××花园14栋1802号房阳台外一米处、××花园15栋1702号房阳台外一米处四个点进行噪音检测。2020年5月14日，××测试集团股份有限公司出具《检测报告》（编号 MOBVD002E64738555a），检测结果显示:××花园14栋1402号房阳台外一米处测量值为65.3dB（A），背景值为59.7dB（A），结果值为64dB（A），其昼间噪声检测结果超过《社会生活环境噪声排放标准》（B22337-2008）2类标准限值（昼间60dB（A））。2020年5月21日，被申请人执法人员再次对申请人进行现场检查，并对其委托的工作人员陈某进行询问调查。同日，被申请人向申请人发出深坪环责改字[2020]××号《责令改正违法行为决定书》，认为申请人涉嫌未按规定配置有效的环境噪声污染防治设施，违反了《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第五十二条的规定，依据该条例第七十七条第（一）项的规定，责令申请人立即改正违法行为。申请人不服，向本机关申请行政复议。

本机关认为：按照《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第五十二条规定，商业经营场所和营业性文化娱乐场所安装使用空调冷却塔、抽风机、发电机、水泵、音响等产生噪声的设备、设施的，应当按照规定配置有效的噪声污染防治设施，防止环境噪声污染。第五十三条第一款规定，商业经营场所和营业性文化娱乐场所的经营者和管理者，应当加强对经营活动产生噪声的管理和控制，遵守法律、法规规定的营业时间，防止产生噪声干扰周围环境。第七十七条第（一）项规定，违反本条例规定，有下列行为之一的，由生态环境主管部门按照下列规定处理：（一）违反本条例第十九条第二款、第五十二条规定，未按规定配置有效的环境噪声污染防治设施的，责令改正，处三万元罚款；情节严重的，处五万元罚款。本案，根据被申请人提交的《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《检测报告》等证据材料，可以证明申请人在涉案场所运营过程中存在未按规定配置有效的环境噪声污染防治设施的违法行为，被申请人依据上述规定对申请人作出的责令改正决定，并无违法或不当，依法应予维持。申请人主张其并非涉案场所（项目）的产权人、建设单位或维保单位，但按照上述规定，申请人作为该场所的经营者和管理者，仍应承担相应的责任。申请人又主张涉案空调机组并非引起噪声的唯一来源，难以得出系空调机组发出的噪声导致检测点位噪声超标的结论，本机关认为，被申请人委托具备相应资质的专业检测机构进行检测并出具检测报告，该检测报告能够证明涉案空调设备噪声超标的事实，且目前无其它证据足以推翻该检测报告的检测结论，故对于申请人的主张，本机关不予支持。综上，根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第（一）项的规定，本机关作出复议决定如下：

维持被申请人深圳市生态环境局坪山管理局以深坪环责改字[2020]××号《责令改正违法行为决定书》作出的具体行政行为。

本复议决定书一经送达，即发生法律效力。申请人如对本复议决定不服，可自收到复议决定书之日起十五日内向深圳市盐田区人民法院提起诉讼。

深圳市人民政府

2020年9月16日